{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["灯具开关"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"灯具开关","index":0,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[10,0,10,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["灯具照明-询价单"]
["序号","名称、规格","单位","品牌、厂家","等级","含税到场价","税点（%）","不含税到场价","电话号码","备注"]
["灯具"]
[1,"LED洁净灯（带备用电源），600*300mm 24W","套"]
[2,"LED洁净灯，1200*300mm 48W","套"]
[3,"LED洁净灯，600*300mm 24W","套"]
[4,"单管荧光灯，1*36W","套"]
[5,"紫外灯\"杀菌中\"工作指示灯","套"]
[6,"紫外线灭菌灯，1*20W","套"]
[7,"紫外线灭菌灯，1*40W","套"]