{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[0,1,0,6]]}
[null,"网络机房不间断电源"]
[null,"序号","设备名称","型号规格","单位","数量","主要参数"]
[null,1,"UPS主机","3KVA（2400W）","台",1,"在线式，3KVA（2400W） 外接电池组，72V"]
[null,2,"蓄电池","12V 75AH","只",6," 密封铅酸免维护"]