{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":6,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,5]]}
["消控中心UPS蓄电池更换"]
["序号","设备名称","型号规格","单位","数量","参考品牌"]
[1,"蓄电池","铅酸 12v33AH","只",16,"施耐德（梅兰日兰）"]