{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":63,"n_cols":7,"rows_kept":63,"merged":[[0,0,1,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,6,34,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,3,8,3],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,3,12,3],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,3,14,3],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,3,16,3],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,3,18,3],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,3,20,3],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,3,22,3],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,3,24,3],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,3,26,3],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,3,28,3],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,3,30,3],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,3,32,3],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,3,34,3],[35,6,62,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["南平市第二医院消防维保设备更换价格单"]
[]
["序号","名称","型号","数量","品牌","单价","备注"]
[1,"烟感","JTY-GD-JBF-5100",1,"北大青鸟",null,"北大青鸟、英宏为我院在用品牌，需分别进行报价。"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[2,"温感","JTW-ZD-JBF-5110",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[3,"手动火灾报警按钮","JBF5121-P",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[4,"声光","JBF5172",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[5,"输入模块","JBF5131",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[6,"输出模块","JBF5132",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[7,"输入/输出模块","JBF5142",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[8,"隔离模块","JBF-4171",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[9,"广播模块","JBF-5143",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[10,"消火栓按钮","JBF5123",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[11,"广播喇叭","GRT3XM-01",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[12,"消防电话分机","HY2713*S",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[13,"回路板",null,1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[14,"总线盘","JBF-11SF-CK90B",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[15,"多线盘","JBF-11SF-CD8B",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[16,"应急广播","GRT-GB11-KZ",1,"北大青鸟"]
[{"$nulls":4},"英宏"]
[17,"备用电池","组",1,null,null,"自行提供品牌 并注明品牌、规格、型号、参数"]
[18,"信号阀","组",1]
[19,"水流指示器","个",1]
[20,"室内消火栓","个",1]
[21,"喷淋头","个",1]
[22,"安全出口灯","个",1]
[23,"疏散指示灯","个",1]
[24,"疏散指示灯（双面）","个",1]
[25,"层号灯","个",1]
[26,"应急灯","个",1]
[27,"消火栓面板","面",1]
[28,"压力表","个",1]
[29,"普通防火门闭门器","个",1]
[30,"电动防火门闭门器","个",1]
[31,"顺位器","个",1]
[32,"防火门门锁","个",1]
[33,"消火栓门锁","个",1]
[34,"甲级防火门","扇",1]
[35,"乙级防火门","扇",1]
[36,"消防水池浮球阀（普通）","个",1]
[37,"消防管补漆","米",1]
[38,"干粉灭火器","个",1]
[39,"二氧化碳灭火器","个",1]
[40,"水基灭火器","个",1]
[41,"消防软管转盘","个",1]
[42,"消防水带13/65/25","个",1]
[43,"消防水枪头65","个",1]
[44,"消防栓稳压阀门65","个",1]